## Id of ship
Identifikation af skib / Identification of ships
Skibsnavn / Ship Name:
Kaldesignal / Call Signal:
IMO nummer / IMO number:
Hjemmehavn / Port of Reg.:

## User instruction Cat C MFAG C
Medicinkiste C / Medicine chest C |  |  |  | Version 2.3.2 August 2023
Indikation/Indication | Grp. No. / ATC code | Lægemiddel / Medicament
Grp. 1 Ilt / Oxygen
MFAG tabeller: 2, 3, 5, 9, 11 Bevidstløs uden vejrtrækning Bevidstløs med vejrtrækning Medtaget almen tilstand Slag mod kraniet Større kvæstelser Vejrtrækningsbesvær | 1.3 | Lægemiddelstof: | Medicinsk ilt.
|  | Form: | Ilt på trykflasker.
|  | Virkning: | Tilfører ilt til cellerne via de røde blodlegemer.
|  | Dosering: | Bevidstløse uden vejrtrækning: Manuel ventilation med 15 liter per minut.(A1) Bevidstløse med vejrtrækning: Maske med 9 liter/min. Øvrige tilstande: Maske med 1 til 9 liter/min.
| ATC | Bivirkninger: | Ilt er ufarligt til medicinsk brug.
| V03AN01 | Holdbarhed: | Flaske: 3 år fra produktionsdato (Conoxia® , Linde Gas Therapeutics AGA)
|  | Opbevaring: | Holdes væk fra antændelige gasser og åben ild. Flasker holdes under 50˚C.
|  | Anmærkninger: | Søg samråd med Radio Medical.
MFAG table 2, 3, 5, 9, 11 Unconscious without breathing Unconscious with breathing Weak general condition Blows to the skull Severe injuries Breathing difficulties | 1.3 | Active Pharmaceutical ingredients: | Medical oxygen.
|  | Form: | Gas in pressurized bottles.
|  | Effect: | Induces oxygen to the cells via the red blood cells.
|  | Dosage: | Unconscious without breathing: Manual ventilation, 15 litres per minute. (A.1) Unconscious with breathing: Oxygen mask, 9 litres per minute. Other states: Oxygen mask, 1 to 9 litres per minute.
| ATC | Side-effects: | Oxygen is not dangerous when used for medical purposes.
| V03AN01 | Validity: | Bottles 3 years from productions date (Conoxia® , Linde Gas) Therapeutics AGA)
|  | Storage: | Keep away from flammable gases and substances. Keep bottle under 50°C
|  | Remarks: | Consult Radio Medical.
Grp. 3 Smertestillende midler / Analgesics
Feber Svage smerter: Hovedpine Muskelsmerter Ledsmerter Rygsmerter | 3.1 | Lægemiddelstof: | Paracetamol.
|  | Form: | Tabletter à 500 mg.
|  | Virkning: | Febernedsættende og smertestillende.
|  | Dosering: | Voksne: 1g 3-4 gange dagligt. Højst 4 g per døgn.
| ATC | Bivirkninger: | Doser over 15 - 20 g indebærer risiko for leverskade, leversvigt og død.
| N02BE01 | Holdbarhed: | 5 år fra produktionsdato (Pamol Nycomed DK ApS)
|  | Opbevaring: | Almindelig temperatur.
|  | Anmærkninger: | Ingen.
Fever Weak pains: Headache Muscle pains Pain in joints Back pains MFAG tables: 7, 8, 13 | 3.1 | Active Pharmaceutical ingredients: | Paracetamol.
|  | Form: | Tablets of 500 mg.
|  | Effect: | Pain relieving and reduces fever.
|  | Dosage: | Adults: 1 g three-four times daily. Not more than 4g daily.
| ATC | Side-effects: | Doses of more than 15-20 g involves liver damage, liver failure, and death.
| N02BE01 | Validity: | 5 years from the date of production (Pamol Nycomed DK ApS ).
|  | Storage: | Normal temperature.
|  | Remarks: | None
Stærke smerter: Store sårskader Kvæstelser Forbrændinger Knoglebrud Nyresten Galdesten Blodprop i hjertet (se førstehjælp under 9.1 Nitroglycerin) MFAG tabeller: 7, 8,10,13 | 3.4 | Lægemiddelstof: | Morfin ∆ .
|  | Form: | Injektionsvæske 10 mg/ml, ampuller à1 ml.
|  | Virkning: | Smertestillende. Vækker velvære, virker afslappende. Virker efter 5 – 15 min ved intramuskulær (i.m.) eller subcutan (sc.) injektion. Virker omgående ved intravenøs (i.v.) injektion. Virkningsvarighed: 3 -4 timer
|  | Dosering: | Subcutant og intramuskulært (voksne). 10 mg. Kan gentages, hvis tilstrækkelig effekt udebliver. Intravenøst (voksne): 5 mg (halv ampul) injiceres langsomt. Kan gentages, hvis tilstrækkelig effekt udebliver.
| ATC | Bivirkninger: | Svækker vejrtrækningen. Kvalme og opkastning. Hæmmer optagelsen af medikamenter fra mavesækken. Kan give forstoppelse og hæmme blæretømningen.
| N02AA01 | Holdbarhed: | 2 år fra produktionsdato, (Morfin, Skanderborg apotek)
|  | Opbevaring: | Almindelig temperatur. Beskyttes mod lys.
|  | Anmærkninger: | Søg samråd med Radio Medical. Ved overdosering kan vejrtrækningen ophøre. Modgift: Naloxone (5.1) Denne bivirkning og morfins virkning i øvrigt forstærkes af andre beroligende stoffer som alkohol, sovemidler og lignende. Overdosering er især en risiko ved hurtig injektion. Overdosering sker sjældent ved almindelig dosering. Oberserver vejrtrækningen og ventiler om nødvendigt med ilt (1.1) på ventilationspose og maske (A.1)
Severe pain Major wounds Injuries Burns Fractures Kidney stone Gall stone Coronary thrombosis (see first aid under 9.1 Glyceryl trinitrate) MFAG tables:7,8,10,13 | 3.4 | Active Pharmaceutical ingredients: | Morphine Δ
|  | Form: | Injection liquid, 10 mg/ml, ampoules of 1 ml.
|  | Effect: | Pain relieving. Gives the patient a feeling of well-being, relaxant. Takes effect after about 5-15 minutes in case of intramuscular or subcutaneous injection. Takes effect immediately in case of intravenous injection. Effective for 3-4 hours.
|  | Dosage: | Subcutaneously and intramuscularly (adults): 10 mg. May be repeated if the effect is not sufficient. Intravenously (adults): 5 mg (1/2 ampoule) to be injected slowly. May be repeated if the effect is not sufficient.
| ATC | Side-effects: | Restricts breathing. Nausea and vomiting. Restricts the absorption of medicaments from the stomach. May cause constipation and restrict bladder emptying.
| N02AA01 | Validity: | 2 years from the date of production (Morphine, Skanderborg Pharmacy)
|  | Storage: | Normal temperature. To be protected from light.
|  | Remarks: | Consult Radio Medical In case of an overdose, the patient may stop breathing. Antidote: Naloxone (5.1) This side-effect and the effect of morphine as drowsiness may be increased by the use of other sedatives, such as alcohol, sleeping medicine, ect.. Risk of overdose primarily if the injection is given too quickly. Overdoses are rare in case of normal dosage. Observe the breathing and if necessary, ventilate by means of oxygen (1.1) ventilations bag and mask (A.1).
Grp. 4 Midler mod allergi, shock og søsyge / Agents for Allergy, Shock and Seasickness
Søsyge | 4.5 | Lægemiddelstof: | Cinnarizin ∆
|  | Form: | Tablet à 25 mg.
|  | Virkning: | Modvirker søsyge.
|  | Dosering: | 25 mg ½ time før effekt ønskes. Efter behov kan derefter tages 12,5 mg hver 6. time.
| ATC | Bivirkninger: | Døsighed
| N07CA02 | Holdbarhed: | 5 år fra produktionsdato (Sepan®, Paranova Danmark A/S).
|  | Opbevaring: | Almindelig temperatur.
|  | Anmærkninger: | Må ikke gives til patienter med grøn stær eller vandladningsbesvær .
Seasickness | 4.5 | Active Pharmaceutical ingredients: | Cinnarizin Δ
|  | Form: | Tablets of 25 mg
|  | Effect: | Prevent seasickness. Effect after 30 minutes
|  | Dosage: | 25 mg ½hour before desired effect. If needed, 12,5 mg may be given subsequently every 6 hours.
| ATC | Side-effects: | Drowsiness.
| N07CA02 | Validity: | 5 years from the date of production (Sepan®, Paranova Danmark A/S)
|  | Storage: | Normal temperature.
|  | Remarks: | Do not administer to patients with glaucoma or urinating problems (enlarged prostate)
Grp. 5 Antidotes
Modgift ved overdosering af morfin MFAG tabeller: 4, 13 Førstehjælp: Ved udsættende vejrtrækning understøttes manuelt med ilt på ballon og maske 15 l ilt/minut.. | 5.1 | Lægemiddelstof: | Naloxon.
|  | Form: | Injektionsvæske 0,4 mg/ml, ampuller à 1 ml til intramuskulær injektion.
|  | Virkning: | Naloxon ophæver morfins (bi)virkning. Virker2-3 minutter efter intramuskulær injektion. Virkningsvarighed: Op til 4 timer.
|  | Dosering: | 1. Naloxon voksne: Der gives omgående 0,8 mg (2 ampuller) intramuskulært. 2. Hvis virkningen udebliver kan behandlingen gentages efter 5 minutter.
| ATC | Bivirkninger: | Rysten, utilpashed og opkastninger (abstinenssymptomer).
| V03AB15 | Holdbarhed: | 3 år fra produktionsdato (Naloxon, B. Braun).
|  | Opbevaring: | Beskyttes mod lys.
|  | Anmærkninger: | Søg samråd med Radio Medical. Morfin kan forringe eller ophæve vejrtrækningen. Bivirkningen er sjælden og optræder sædvanligvis kun ved meget store overdoser og hyppigst i forbindelse med en hurtig indgivelse i venerne.
Antidote to be administered in case of an overdose of morphine MFAG tables: 4, 13 First Aid: If the patient stops breathing, assist breathing mannally with oxygen 15l/minute on a mask | 5.1 | Active Pharmaceutical ingredients: | Naloxone.
|  | Form: | Injection liquid, 0.4 mg/ml, ampoules of 1 ml for intramuscular injection.
|  | Effect: | Naloxone counteracts the (side)-effects of morphine. Takes effect 2-3 minutes after intramuscular injection. Effective for up to 4 hours.
|  | Dosage: | 1. Naloxone adults: 0.8 mg (2 ampoules) is given immedi- ately intramuscular. 2. In case of no effect, the treatment may be repeated after 5 minutes.
| ATC | Side-effects: | Shivering, general indisposition, and vomiting.
| V03AB15 | Validity: | 3 years from the date of production (Naloxon B. Braun).
|  | Storage: | To be protected from daylight
|  | Remarks: | Consult Radio Medical. Morphine may reduce or stop the patient’’s breathing. This side-effect is rare and, usually occers in case of a large overdose and/or quick intravenous injection.
MFAG tabel 8 og 16 Ætsninger med fluorholdige salte og syrer. | 5.4 | Lægemiddelstof: | Calciumgluconat 2%.
|  | Form: | Tuber à 25 g, indeholdende 2 g calciumgluconat per 100 g. Fremstilles af apoteket..
|  | Virkning: | Calcium neutraliserer i et vist omfang ætsningsskaderne ved fluoridætsninger.
|  | Dosering: | Første hjælp: Huden skylles med rigelig vand i mindst 10 minutter. Forurenet tøj fjernes. Huden vaskes med vand og sæbe og skylles. Huden indsmøres i calciumgluconat gel. Se vejledning i MFAG tabel 8.
| ATC | Bivirkninger: | Ingen.
| D11AX03 | Holdbarhed: | 2 år fra produktionsdato.
|  | Opbevaring: | Almindelig temperatur.
|  | Anmærkninger: | Søg samråd med Radio Medical.
MFAG tables 8 and 16 Caustic burns caused by salts and acids containing fluorine. | 5.4 | Active Pharmaceutical ingredients: | Calciumgluconate 2%.
|  | Form: | Tubes of 25 g, containing 2 g of calciumgluconate per 100 g. Made by the individual pharmacy.
|  | Effect: | Calcium neutralizes caustic burns caused by fluorine to some extent.
|  | Dosage: | First aid: The skin is rinsed with plenty of water for at least 10 minutes. Contaminated clothes are removed. The skin is washed with water and soap and rinsed. Calciumgluconate gel is applied to the skin. See guidelines in MFAG table 8.
| ATC | Side-effects: | None.
| D11AX03 | Validity: | 2 years from the date of production.
|  | Storage: | Normal temperature.
|  | Remarks: | Consult Radio Medical.
Grp. 9 Hjerte / Cardiac
Hjertekrampe Smerter i hjertet Blodprop i hjertet Førstehjælp: Hjertestilling (eleveret overkrop) 2-3l ilt/minut Glycerylnitrat (9.1) Acetylsalicylsyre (9.3) Evt. for smerter: Morfin (3.4) / Tramadol (3.5) | 9.1 | Lægemiddelstof: | Glycerylnitrat
|  | Form: | Mundhule spray med 0,4 mg/dosis.
|  | Virkning: | Udvider blodkar. Virker inden 1 minut. Virkningsvarighed: 10 - 30 minutter.
|  | Dosering: | Medikamentet pustes ind under tungen eller på kindens inderside.1 pust så hurtigt som muligt efter smerters opståen. Kan gentages 1 gang. Hvis smerterne ikke fortager sig, suppleres med morfin (3.4).
| ATC | Bivirkninger: | Ansigtsrødme, hovedpine og kvalme. Kan sænke blodtrykket lidt.
| C01DA02 | Holdbarhed: | 2 år fra produktionsdato (Glytrin®, Meda).
|  | Opbevaring: | Almindelig temperatur. Beskyttes mod frost, direkte varme og sollys.
|  | Anmærkninger: | Søg samråd med Radio Medical. Overvåg blodtrykket, som helst ikke må komme under 90 mm Hg systolisk. Må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller gløder.
Angina pectoris Heart pain Coronary thrombosis First aid: Sit up in comfortable position 2-3 l oxygen/minute Glyceryl trinitrate (9.1) Acetylsalicylic acid (9.3) Possibly against pain: Morfin (3.4) / Tramadol (3.5) | 9.1 | Active Pharmaceutical ingredients: | Glyceryl trinitrate.
|  | Form: | Oral cavity spray with 0.4 mg/dose.
|  | Effect: | Expands the blood vessels. Takes effect within 1 minute. Effective for 10-30 minutes.
|  | Dosage: | The medicament is sprayed under the tongue or at the inner side of the cheek. 1 spray as soon as possible after the pain has occurred. May be repeated once. If the pain does not decrease, supplement with morphine (3.4).
| ATC | Side-effects: | Blushing, headache, and nausea. May cause a minor fall in blood pressure.
| C01DA02 | Validity: | 2 years from the date of production (Glytrin®, Meda).
|  | Storage: | Not to be stored above 25°C. Protect from frost, direct heat and sunlight.
|  | Remarks: | Consult Radio Medical. Control the blood pressure, which should not be below 90 mm Hg systolic. Not to be used close to open fire or embers.
Grp. 10 Hud / Skin
Brandsår | 10.4 | Lægemiddelstof: | Sølvsulfadiazin.
|  | Form: | Creme 10 mg/g (1%).
|  | Virkning: | Forebygger hudinfektioner ved brandsår.
|  | Dosering: | Påføres i et 3-5 mm tykt lag 1 gang per døgn.
| ATC | Bivirkninger: | Hudirritation.
| D06BA01 | Holdbarhed: | 3 år fra produktionsdato (Flamazine®, Smith & Nephew). Tuber bør kasseres 14 dage efter åbning.
|  | Opbevaring: | Almindelig temperatur.
|  | Anmærkninger: | Søg samråd med Radio Medical. Se anvisningen i Søfartsstyrelsens Lægebog.
Burns | 10.4 | Active Pharmaceutical ingredients: | Silver sulfadiazine.
|  | Form: | Lotion 10 mg/g (1%).
|  | Effect: | Prevents skin infections in connection with burns.
|  | Dosage: | Apply a thin layer of 3-5 mm to the skin once a day.
| ATC | Side-effects: | Skin irritation.
| D06BA01 | Validity: | 3 years from the date of production (Flamazine®, Smith & Nephew) Tubes should be discarded 14 days after opening.
|  | Storage: | Normal temperature.
|  | Remarks: | Consult Radio Medical. See the instructions given in the Danish Maritime Authority’s Medical Manual.
Grp. 11 Desinficering / Desinfectiants
Førstehjælpsbehandling af urene sår Mundskylning | 11.2 | Lægemiddelstof: | Klorhexidin.
|  | Form: | Væske 0,2%.
|  | Virkning: | Desinficerende.
|  | Dosering: | -
| ATC | Bivirkninger: | -
| - | Holdbarhed: | -
|  | Opbevaring: | -
|  | Anmærkninger: | Kan anvendes i forurenede sår, der er utilgængelig for normal sårrensning. Se Søfartsstyrelsens Lægebog.
First aid treatment of dirty wounds Mouth rinse | 11.2 | Active Pharmaceutical ingredients: | Chlorhexidine.
|  | Form: | Liquid 0.2%.
|  | Effect: | Disinfective.
|  | Dosage: | -
| ATC | Side-effects: | -
| - | Validity: | -
|  | Storage: | -
|  | Remarks: | May be used for dirty wounds that are not accessible for normal wound disinfection. See the Danish Maritime Authority’s Medical Manual.
Grp. 12 Mave og tarm / Gastrointestinal
Diarré | 12.6 | Lægemiddelstof: | Loperamid.
|  | Form: | Tabletter à2 mg.
|  | Virkning: | Hæmmer tarmenes bevægelser.
|  | Dosering: | Start: 2 tabletter. Pause 1 time. Derpå 1 tablet for hver uformet afføring. Maksimum: 8 tabletter (16 mg) per døgn.
| ATC | Bivirkninger: | Mundtørhed, kvalme, mavesmerter. Risiko for tarmstop.
| A07DA03 | Holdbarhed: | 5 år fra produktionsdato (Imodium®, McNeil).
|  | Opbevaring: | Almindelig temperatur.
|  | Anmærkninger: | Undersøg om den syge har feber. Bør kun anvendes til børn efter Radio Medicals anvisninger. Bør kun anvendes kortvarigt ved akut diaré hos i øvrigt upåvirkede personer.
Diarrhoea | 12.6 | Active Pharmaceutical ingredients: | Loperamide.
|  | Form: | Tablets of 2 mg.
|  | Effect: | Restricts the motility of the intestines.
|  | Dosage: | Start: 2 tablets. Wait for 1 hour. 1 tablet for every loose stool. Maximum: 8 tablets (16 mg) daily
| ATC | Side-effects: | Dry mouth, nausea, slight stomach pains. Risk of intestinal stop.
| A07DA03 | Validity: | 5 years from the date of production (Imodium®, McNeil).
|  | Storage: | Normal temperature.
|  | Remarks: | Examine whether the patient has a fever. Should only be given to children on directions given by Radio Medical. Use only for a short period of time in case of acute diarrhoea on patients not otherwise affected.
Kvalme Opkastninger MFAG tabeller: 7, 8, 10, 13, 15, 20 | 12.12 | Lægemiddelstof: | Domperidon
|  | Form: | Tabletter à 10 mg.
|  | Virkning: | Øger mavens og tarmenes bevægelser, hvilket medfører en hurtigere tømning. Påvirker brækcenteret, hvilket medfører at kvalme og opkastninger aftager.
|  | Dosering: | 10 mg max 3 gange dagligt.
| ATC | Bivirkninger: | Mundtørhed, døsighed, tristhed, uro og rastløshed.
| A03FA03 | Holdbarhed: | 5 år fra produktionsdato (Motilium®, Janssen -Cilag).
|  | Opbevaring: | Almindelig temperatur.
|  | Anmærkninger: | Søg samråd med Radio Medical. Bør ikke anvendes til børn < 35 kg Bør kun anvendes kortvarigt (op til 1 uge).
Nausea Vomiting MFAG tables: 7, 8, 10, 13, 15, 20 | 12.12 | Active Pharmaceutical ingredients: | Domperidon
|  | Form: | Tablets of 10 mg.
|  | Effect: | Increases the motility of the stomach and the intestines causing a faster emptying. Affects the vomiting centre so that the nausea and vomiting decrease.
|  | Dosage: | 10 mg maximum three times daily
| ATC | Side-effects: | Dry mouth, drowsiness, sadness, and restlessness.
| A03FA03 | Validity: | 5 years from the date of production (Motilium® Janssen-Cilag).
|  | Storage: | Normal temperature.
|  | Remarks: | Consult Radio Medical. Not to be given to children <35 kg. Only for short use (1 week)
Grp. 13 Øjne og øre / Eyes and ears
Svejseøjne Lokalbedøvelse af øjet MFAG tabel 7. | 13.2 | Lægemiddelstof: | Cinchocain.
|  | Form: | Salve à 5 mg/g.
|  | Virkning: | Lokalbedøvende.
|  | Dosering: | 1 (en) cm salve bag nederste øjenlåg. Kan gentages efter et par minutter.
| ATC | Bivirkninger: | Risiko for maskering af skader eller sygdomme i øjet. Forsinket sårheling.
|  | Holdbarhed: | 2 år fra produktionsdato (Cincain “Optha”, Ophta).
|  | Opbevaring: | Almindelig temperatur.
|  | Anmærkninger: | Søg samråd med Radio Medical. Kan ikke anvendes sammen med kontaktlinser. Hvis patienten ikke er symptomfri efter et døgn, bør patienten snarest til lægeundersøgelse.
Arc eye / Welders eye Local anaesthetic of the eye MFAG table 7 | 13.2 | Active Pharmaceutical ingredients: | Cinchocaine.
|  | Form: | Ointment of 5 mg/g.
|  | Effect: | Local anaesthetic.
|  | Dosage: | Apply 1 cm of ointment behind the lower eyelid. May be repeated after a couple of minutes.
| ATC | Side-effects: | Risk of masking injuries or diseases in the eye. Delayed healing of wounds.
|  | Validity: | 2 years from the date of production (Cinchaine “Optha”, Ophta).
|  | Storage: | Normal temperature.
|  | Remarks: | Consult Radio Medical. Not to be used when wearing contact lenses. If the patient is not free of symptoms after 24 hours, a doctor should examine him as soon as possible.
Grp. 14 Gynækologi /Gynaecology
Blødning EFTER abort eller fødsel | 14.2 | Lægemiddelstof: | Methylergometrin.
|  | Form: | Tabletter à 0,125 mg.
|  | Virkning: | Livmodersammentrækkende.
|  | Dosering: | Efter abort eller fødsel: 0,125 - 0,250 mg 3 gange dagligt.
| ATC | Bivirkninger: | Overfølsomhed. Hovedpine, mavesmerter, forhøjet blodtryk, hududslet.
| G02AB01 | Holdbarhed: | 5 år fra produktionsdato (Methergin®, Novartis).
|  | Opbevaring: | Almindelig temperatur.
|  | Anmærkninger: | Søg samråd med Radio Medical. Må ikke anvendes til gravide med blødninger.
Bleeding AFTER giving birth or miscarriage | 14.2 | Active Pharmaceutical ingredients: | Methylergometrine.
|  | Form: | Tablets of 0.125 mg.
|  | Effect: | Contracts the uterus.
|  | Dosage: | After giving birth or miscarriage: 0.125-0.250 mg three times daily
| ATC | Side-effects: | Allergy. Headache, stomach ache, high blood pressure, rash.
| G02AB01 | Validity: | 5 years from the date of production (Methergine®, Novartis).
|  | Storage: | Normal temperature.
|  | Remarks: | Consult Radio Medical. Not to be used by pregnant women who are bleeding.
Grp. 15 Astma og forkølelse / Astma and common cold
Førstevalg ved astma og astmalignende vejrtrækning som følge af udsættelse for røg, gasarter og dampe. Truende for tidlig fødsel. MFAG tabel 9. | 15.2 | Lægemiddelstof: | Terbutalin.
|  | Form: | Pulver i turbuhaler. 0,5 mg per dosis.
|  | Virkning: | Løsner kramper i den glatte muskulatur i luftvejene. Afslapper livmoderens muskulatur.
|  | Dosering: | 1 dosis efter behov. Højst 6 gange dagligt.
| ATC | Bivirkninger: | Muskelrystelser og hurtig puls. Nældefeber. Rødt hududslet.
| R03AC03 | Holdbarhed: | 2 år fra produktionsdato (Bricanyl® Turbuhaler, AstraZeneca).
|  | Opbevaring: | Almindelig temperatur. Opbevares tørt.
|  | Anmærkninger: | Søg samråd med Radio Medical.
First choice of medicament in case of asthma and asthma-like breathing caused by exposure to smoke, gases, and fumes. Imminent premature birth MFAG table 9 | 15.2 | Active Pharmaceutical ingredients: | Terbutaline.
|  | Form: | Powder, turbuhaler. 0.5 mg per dose.
|  | Effect: | Loosens convulsions in the smooth musculature in the respiratory tract. Relaxes the musculature of the uterus.
|  | Dosage: | 1 dose as required. Maximum six times daily
| ATC | Side-effects: | Muscle contractions and rapid pulse. Urticaria. Red rash.
| R03AC03 | Validity: | 2 years from the date of production (Bricanyl®, Turbuhaler, AstraZeneca).
|  | Storage: | Normal temperature. To be stored in a dry place.
|  | Remarks: | Consult Radio Medical.
Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar
Øjenskyl 1. valgs præparat ved: Blodtab Væsketab Forebyggelse af shock MFAG tabel 7 | 16.1 | Lægemiddelstof: | Natriumklorid.
|  | Form: | Infusionsvæske 9 mg/ml. Beholdere à 1000 ml til intravenøs anvendelse.
|  | Virkning: | Erstatter væske og salte.
|  | Dosering: | Normalt ikke over 500 ml per time (godt 150 dråber per minut), 20 dråber=1 ml.
| ATC | Bivirkninger: | Ingen relevante.
| B05BB01 | Holdbarhed: | 3 år fra produktionsdato (Natriumklorid isotonisk Frenius Kabi).
|  | Opbevaring: | Almindelig temperatur
|  | Anmærkninger: | Søg samråd med Radio Medical.
Eyewash First choice of medicament in case of: Loss of blood Loss of liquid Prevention of shock MFAG table 7 | 16.1 | Active Pharmaceutical ingredients: | Sodium chloride
|  | Form: | Infusion liquid 9 mg/ml. Containers of 1000 ml for intravenous use.
|  | Effect: | Replaces liquids and salts.
|  | Dosage: | Normally, not more than 500 ml per hour (about 150 drops a minute). 20 drops = 1 ml.
| ATC | Side-effects: | None relevant.
| B05BB01 | Validity: | 3 years from the date of production (Sodium chloride Frenius Kabi).
|  | Storage: | Normal temperature.
|  | Remarks: | Consult Radio Medical.

## Medicine Cat C MFAG C
Medicinkiste C MFAG C/ Medicine chest C MFAG C | [7 empty] | Version 2.3.2 August 2023
Grp. No. | ATC-code | Lægemiddelstof / Active Phanaceutecal Ingredient | Adm. Form / Form | Styrke / Strength | Mængde / Quentety C | MFAG C | Total lagerbeholdning / Total stock | Udløbs dato/ Expire date | Udløbs dato/ Expire date | Udløbs dato/ Expire date | Kommentar / Comments
Grp. 1 Ilt / Oxygen
1.3 | - | Ekstra iltflaske | Gas | - | 0 | 2 l/ 200 bar
1.3 | - | Spare oxygen cylinder | Gas | - | 0 | 2 l/ 200 bar
1.2) Meddelelser A kapitel A IX B, bilag 1 / Notice A Chapter IX B, annex 1
Grp. 3 Smertestillende midler / Analgesics
3.1 | N02BE01 | Paracetamol | Tablet | 500 mg | 20 stk. | 0
3.1 | N02BE01 | Paracetamol | Tablets | 500 mg | 20 pcs. | 0
3.4 | N02AA01 | Morfin∆ | Inj. Væske | 10 mg / ml | 0 | 5 x 1 ml
3.4 | N02AA01 | Morphine∆ | Inj. Liqiud | 10 mg / ml | 0 | 5 x 1 ml
Grp. 4 Allergi, shock og søsyge / Allergy, Shock and Seasickness
4.5 | N07CA02 | Cinnarizine∆ | Tablet | 25 mg | 20 pcs. | 0
4.5 | N07CA02 | Cinnarizine∆ | Tablets | 25 mg | 20 pcs. | 0
Grp. 5 Antidoter / Antidotes
5.1 | V03AB15 | Naloxon | Inj. Væske | 0,4 mg /ml | 0 | 2 x 1 ml
5.1 | V03AB15 | Naloxon | Inj. Liquid | 0,4 mg /ml | 0 | 2 x 1 ml
5.4 | D11AX03 | Calcium gluconate | gel | 2% | 0 | 5 x 25 g
5.4 | D11AX03 | Calcium gluconate | gel | 2% | 0 | 5 x 25 g
Grp. 9 Hjerte / Cardiac
9.1 | C01DA02 | Glycerylnitrat | Mund spray | 0,4 mg/dose | 1x200 doser | 0
9.1 | C01DA02 | Glyceryl trinitrate | Oral spray | 0,4 mg/dose | 1x200 doses | 0
Grp. 10 Hud / Skin
10.4 | D06BA01 | Sølv sulfadiazin | Creme | 1% | 50 g | 0
10.4 | D06BA01 | Silver sulfadiazine | Lotion / Cream | 1% | 50 g | 0
Grp. 11 Desinficering / Desinfectiants
11.2 | - | Klorhexidin | Væske | 0.2 % | 25 ml | 0
11.2 | - | Chlorhexidine | Liquid | 0.2 % | 25 ml | 0
Grp. 12 Mave og tarm / Gastrointestinal
12.6 | A07DA03 | Loperamid | Tablet | 2 mg | 20 stk. | 0
12.6 | A07DA03 | Loperamide | Tablet | 2 mg | 20 pcs. | 0
12.12 | A03FA03 | Domperidon | Tablet | 10 mg | 10 stk. | 0
12.12 | A03FA03 | Domperidone | Tablet | 10 mg | 10 pcs. | 0
12.12 Erstatter, den i MFAG nævnte, supp. Metroclopramid / Replaceses the supp. Metrocloparmide described in MFAG.
Grp. 13 Øjne og øre / Eyes and ears
13.2 | S01HA06 | Cinchocain | Salve | 0.5% | 0 | 5 x 1g
13.2 | S01HA06 | Cinchocaine | Oinment | 0.5% | 0 | 5 x 1g
Grp. 14 Gynækologi /Gynaecology
14.2 | G02AB01 | Methylergometrin | Tablet | 0,125 mg | 5 stk.. | 0
14.2 | G02AB01 | Methylergometrine | Tablet | 0,125 mg | 5 pcs. | 0
14.2 skal kun forefindes, HVIS der er kvinder om bord./ shall only be available IF women on board.
Grp. 15 Astma og forkølelse / Astma and common cold
15.2 | R03AC03 | Terbutalin | Turbohaler | 0,5 mg/dose | 0 | 50 doser
15.2 | R03AC03 | Terbutaline | Turbohaler | 0,5 mg/dose | 0 | 50 doser
Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar
16.1 | B05BB01 | Natriumklorid | Inf. Væske | 0.9 % | 0 | 1 liter
16.1 | B05BB01 | Sodium chloride | Inf. Liquid | 0.9 % | 0 | 1 litre

## Medical equipment Cat C MFAG C
Medicinkiste C MFAG C/ Medicine chest C MFAG C |  |  |  |  | Version 2.3.2 August 2023
Grp. No. | Medicinsk udstyr / medical equipment | Mængde/ Quentety C | MFAG C | Total lagerbeholdning / Total stock | Udløbs dato/ Expire date | Udløbs dato/ Expire date | Udløbs dato/ Expire date | Kommentar / Comments
A. Genoplivningsudstyr / Resuscitation equipment
A.1 | Mobilt genoplivningsudstyr *) | 0 | 1 sæt
A.1 | Mobile resuscitation equipment *) | 0 | 1 set
A.4 | Tungeholdere, størrelse 2 | 0 | 2 stk.
A.4 | Guidel airway, size 2 | 0 | 2 pcs.
A.5 | Tungeholdere, størrelse 3 | 1 stk. | 1 stk.
A.5 | Guidel airway, size 3 | 1 pc. | 1 pc.
A.6 | Tungeholdere, størrelse 4 | 0 | 2 stk.
A.6 | Guidel airway, size 4 | 0 | 2 pcs.
A.7 | Ekstra ventilationspose med ventil og voksenmaske | 0 | 1 stk.
A.7 | Extra ventilation bag with valve and mask | 0 | 1 pcs.
A.8 | Kraftig klædesaks | 0 | 1 stk.
A.8 | Strong scissors for clothes | 0 | 1 pcs.
A.13 | Hudson maske med reservoirpose med ca. 1,8 m slange | 0 | 1 stk.
A.13 | Hudson mask with reservoir bag with approx. 1.8 m tube | 0 | 1 pcs.
*) A.1: Meddelelser A kapitel A IX B, bilag 1 / A.1: Notice A Chapter IX B, annex 1
B.Forbindinger og plastre / Dressings and adhesive tape
B.1 | Sterile gazekompresser, ca.5x5 cm, ca.8 lag | 10 stk. | 0
B.1 | Sterile gaze compress, approx.5 x 5 cm, approx. 8 layers | 10 pcs. | 0
B.4 | Sterile kompresforbindinger, ca. 8 cm | 1 rulle | 0
B.4 | Sterile compress bandages, approx. 8 cm | 1 roll | 0
B.9 | Elastisk gazebind, ca. 4 cm x 4m | 1 rulle | 0
B.9 | Elastic gauze bandage, approx. 4 cm x 4m | 1 roll | 0
B.10 | Hæfteplaster med sårpude, forskellige størrelser, lommepakning | 1 pakke | 0
B.10 | Adhesive tape with compress, various sizes, pocket pack | 1 pack | 0
B.11 | Hæfteplaster med sårpude, ca. 6 cm x 1m | 1 pakke | 0
B.11 | Adhesive tape with compress, approx. 6 cm x 1m | 1 pack | 0
B.18 | Årepresse til massive blødninger | 1 stk. | 0
B.18 | Torniquet to massive bleeding | 1 pc. | 0
C. Udstyr til hygiejne / Equipment for sanitation
C.1 | Engangshandsker af latex, usterile, X-large | 10 stk. | 0
C.1 | Disposable gloves, latex, non-sterile, X-large | 10 pcs. | 0
D. Sårbehandling / Treatment of wounds
D.1 | Suturtape, Steri-StripTM | 5 stk. | 0
D.1 | Suturtape, Steri-StripTM | 5 pcs. | 0
D.7 | Kirurgisk saks med lige spids | 1 stk. | 0
D.7 | Surgical scissors w/straight points | 1 pc. | 0
D.11 | Splintpincet | 1 stk. | 0
D.11 | Forceps, splinter (tweezers) | 1 pc. | 0
D.15 | Absorberbar hæmostatisk gelatinesvamp, ca.1 x 1 x 1 cm | 4 stk. | 0
D.15 | Haemostatic absorbable gelatine sponge, approx.1 x 1x 1 cm | 4 pcs. | 0
E. Udstyr til injektion og infusion / Equipment for injection and infusion
E.1 | Kanylebøtte | 0 | 1 stk.
E.1 | Box for contaminated needles | 0 | 1 pc.
E.2 | Afspritningssvaps m. isopropylalkohol 70% | 0 | 25 stk.
E.2 | Alcohol swaps, isopropyl alcohol 70% | 0 | 25 pcs.
E.6 | Kanyle, steril til engangsbrug, 0,6 x 30 (~ 23G x 1 1/4) | 0 | 10 stk.
E.6 | Needle, sterile, disposablesingle use, 0.6 x 30 (~ 23G x 1 1/4) | 0 | 10 pcs.
E.7 | Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 2 ml | 0 | 10 stk.
E.7 | Syringes, sterile, single use, Luer, 2 ml | 0 | 10 pcs.
E.10 | Infusionssæt med gevindtilslutning, sterile til engangsbrug | 0 | 1 stk.
E.10 | Infusion set with threaded connection, sterile, single use | 0 | 1 pcs.
*) E.6: Kanyle i kaliber 0,8, som beskrevet i MFAG, er erstattet af kanyle i kaliber 0,6 og intravenøs kanyle kaliber 1,1. **) E.6: Needles size 0.8, as described in MFAG, are replaced with needles size 0.6 and intravenous cannula size 1.1
J. Udstyr til forstuvninger og brud / Equipment for sprains and fractures
J.2 | Elastikbind, ca. 10 cm x 5m | 1 stk. | 0
J.2 | Elastic bandage, approx. 10 cm x 5m | 1 pcs. | 0
J.4 | Trekantet tørklæde (Mitella) | 1 stk. | 0
J.4 | Triangular scarf (Mitella) | 1 pcs. | 0
J.5 | Sikkerhedsnåle | 12 stk. | 0
J.5 | Safety pins | 12 pcs. | 0
J.10 | Fikseringsplaster, Tensoplast, ca. 2 cmx2m | 1 rulle | 0
J.10 | Adhesive tape, Tensoplast, approx. 2 cmx2m | 1 roll | 0
O. Fortegnelser, lægebog m.v. / Inventories, Medical Guide, etc.
O.3 | Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning, Kategori C MFAG C(Se note) | 1 stk | 0
O.3 | Inventory, Controldocument and Userinstruction, Category C MFAG C (See note) | 1 pc. | 0
O.6 | MFAG (Medical First Aid Guide) | 0 | 1 stk.
O.6 | MFAG (Medical First Aid Guide) | 0 | 1 pc.
O.3 skal være tilgængelig i digital eller printet udgave. www soefartsstyrelsen.dk O.3 must be available in digital or printed version. www.dma.dk

## Crew members medicine
Besætningens medbragte medicin / Crew member´s private medicine
Medicinens navn | Tilhører besætningsmedlem | Mængde/antal | Daglig dosis | Dato ind | Kvittering modtagelsen | Dato ud | Kvittering for udlevering
Name of medicine | Belongs to crewmember | Quanity | Daily dosage | Date in | Signature recieving | Date out | Signature for hand over
Besætningens medbragte medicin / Crew member´s private medicine
Medicinens navn | Tilhører besætningsmedlem | Mængde/antal | Daglig dosis | Dato ind / | Kvittering for modtagelsen | Dato ud | Kvittering for udlevering
Name of medicine | Belongs to crewmember | Quanity | Daily dosage | Date in | Signature for recieving | Date out | Signature for hand over
Besætningens medbragte medicin / Crew member´s private medicine
Medicinens navn | Tilhører besætningsmedlem | Mængde/antal | Daglig dosis | Dato ind | Kvittering for modtagelsen | Dato ud | Kvittering for udlevering
Name of medicine | Belongs to crewmember | Quanity | Daily dosage | Date in | Signature for recieving | Date out | Signature for hand over
Besætningens medbragte medicin / Crew member´s private medicine
Medicinens navn | Tilhører besætningsmedlem | Mængde/antal | Daglig dosis | Dato ind | Kvittering for modtagelsen | Dato ud | Kvittering for udlevering
Name of medicine | Belongs to crewmember | Quanity | Daily dosage | Date in | Signature for recieving | Date out | Signature for hand over

## Labels
1.1 Gas / Gas Medicinsk Ilt / Medical Oxygen Indikation / Indication: Bevidstløse uden vejrtrækning, Bevidstløse med vejrtrækning, Medtaget almen tilstand. Slag mod kraniet, Større kvæstelser, Vejrtrækningsbesvær / Unconscious, Weak general condition, Blows to the skull. Severe injuries, Difficulty breathing. Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Opbevares adskilt fra brandbare gasser og stoffer. Hold flasketemperaturen under 50°C / Keep away from flammable gases and substances. Keep bottle under 50°C
3.1 tablet / tablet Paracetamol 500 mg Indikation / Indication: Svage smerter / Weak pain; MFAG tables 7, 8,13 Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
3.4 inj.væske / inj.liquid ∆ Morfin 10 mg/ ml Indikation / Indication: Stærke smerter / Severe pain; MFAG tables 7,8, 10,13 Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
4.5 tablet / tablet ∆ Cinnarizin 25 mg Indikation / Indication: Søsyge / Seasickness Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
5.1 inj.væske / inj.liquid Naloxone 0,4 mg/ml Indikation/Indication: Morfin antidot / Morphine antidote MFAG tables 4, 13 Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
5.4 gel / gel Calcium gluconate 2 % Indikation / Indication: Antidot / Antidote / MFAG table 8, 16 Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
9.1 spray / aerosol Glycerylnitrat 0,4 mg/dose Indikation / Indication: Hjertekrampe / Angina pectoris Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: 2 - 25°C
10.4 creme / cream Sølvsulfadiazin / Silver sulfadiazine 1% Indikation / Indication: Brandsår / Burns Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
11.2 væske / liquid Chlorhexidin 0,2% Indikation / Indication: Behandling af urene sår, mundskyl / Treatment of dirty wounds, mouth rinse. Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
12.6 tablet / tablet Loperamid 2 mg Indikation / Indication: Diaré / Diarrhea Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
12.12 Tablet / Tablet Domperidon 10 mg Kvalme og opkastning / Nausea and vomiting Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory. Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / Storage normal temperatur.
13.2 øjensalve / eyeointment Cinchocain 5 mg/g Indikation / Indication: Lokalbedøvelse af øje / Local anaesthetic of eye; MFAG table Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
13.3 øjendråber / eyedrops Dexamethason 1 mg/ml Indikation / Indication: Allergi / Regnbuehindebetændelse / Allergic / Inflammatory eye diseases Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
14.2 tablet / tablet Methylergometrin 0,125 mg Indikation / Indication: Blødning efter fødsel / Bleeding after giving birth Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
15.2 turbuhaler / turbuhaler Terbutalin 0,5 mg/dose Indikation / Indication: Astma / Asthma MFAG table 9 Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
16.1 inf.væske / inf.liquid Natriumklorid / sodium shloride 9 mg/ml Indikation / Indication: Blodtab / Loss of blood; MFAG table 7 Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

## Rekvisition Requisition
Eget ordre nummer / Own ordre number | Grp. No. | ATC-code | Lægemiddelstof/ Active Phanaceutecal Ingredient | Adm. Form/ Form | Mængde / Amount
| 1.1 | V03AN01 | Medicinsk ilt | Gas
| 1.1 | V03AN01 | Oxygen, Medical | Gas
| 1.3 | V03AN01 | Ekstra iltflaske | Gas
| 1.3 | V03AN01 | Spare oxygen cylinder | Gas
| 3.1 | N02BE01 | Paracetamol | Tablet
| 3.1 | N02BE01 | Paracetamol | Tablets
| 3.4 | N02AA01 | Morphine∆ | Inj. Væske
| 3.4 | N02AA01 | Morphine∆ | Inj. Liqiud
| 4.5 | N07CA02 | Cinnarizine∆ | Tablet
| 4.5 | N07CA02 | Cinnarizine∆ | Tablets
| 5.1 | V03AB15 | Naloxon | Inj. Væske
| 5.1 | V03AB15 | Naloxon | Inj. Liquid
| 5.4 | D11AX03 | Calcium gluconate | gel
| 5.4 | D11AX03 | Calcium gluconate | gel
| 9.1 | C01DA02 | Glyceryl trinitrate | Mund pray
| 9.1 | C01DA02 | Glyceryl trinitrate | Oral spray
| 10.4 | D06BA01 | Silver sulfadiazine | Creme
| 10.4 | D06BA01 | Silver sulfadiazine | Lotion / Cream
| 11.2 | - | Chlorhexidine | Væske
| 11.2 | - | Chlorhexidine | Liquid
| 12.6 | A07DA03 | Loperamid | Tablet
| 12.6 | A07DA03 | Loperamid | Tablet
| 12.12 | A03FA03 | Domperidon | Tablet
| 12.12 | A03FA03 | Domperidon | Tablet
| 13.2 | S01HA06 | Cinchocaine | Salve
| 13.2 | S01HA06 | Cinchocaine | Oinment
| 14.2 | G02AB01 | Methylergometrine | Tablet
| 14.2 | G02AB01 | Methylergometrine | Tablet
| 15.2 | R03AC03 | Terbutaline | Turbohaler
| 15.2 | R03AC03 | Terbutaline | Turbohaler
| 16.1 | B05BB01 | Natriumklorid | Inf. Væske
| 16.1 | B05BB01 | Sodium chloride | Inf. Liquid
| Grp. No. | Medical equipment |  |  | Mængde/ Quentety
| A.1 | Mobilt genoplivningsudstyr
| A.1 | Mobile resuscitation equipment
| A.4 | Tungeholdere, størrelse 2
| A.4 | Guidel airway, size 2
| A.5 | Tungeholdere, størrelse 3
| A.5 | Guidel airway, size 3
| A.6 | Tungeholdere, størrelse 4
| A.6 | Guidel airway, size 4
| A.7 | Ekstra ventilationspose med ventil og voksenmaske
| A.7 | Extra ventilation bag with valve and mask
| A.8 | Kraftig klædesaks
| A.8 | Strong scissors for clothes
| A.13 | Hudson maske med reservoirpose med ca. 1,8 m slange
| A.13 | Hudson mask with reservoir bag with approx. 1.8 m tube
| B.1 | Sterile gazekompresser, ca.5x5 cm, ca.8 lag
| B.1 | Sterile gaze compress, approx.5x5 cm, approx. 8 layers
| B.4 | Sterile kompresforbindinger, ca. 8 cm
| B.4 | Sterile compress bandages, approx. 8 cm
| B.9 | Elastisk gazebind, ca. 4 cmx4m
| B.9 | Elastic gauze bandage, approx. 4 cmx4m
| B.10 | Hæfteplaster med sårpude, forskellige størrelser, lommepakning
| B.10 | Adhesive tape with compress, various sizes, pocket pack
| B.11 | Hæfteplaster med sårpude, ca. 6 cmx1m
| B.11 | Adhesive tape with compress, approx. 6 cmx1m
| B.18 | Årepresse til massiv blødning
| B.18 | Torniquet to massivebleeding
| C.1 | Engangshandsker af latex, usterile, X-large
| C.1 | Disposable gloves, latex, non-sterile, X-large
| D.1 | Suturtape, Steri-StripTM
| D.1 | Suturtape, Steri-StripTM
| D.2 | Klæbesutur, Dermabond
| D.2 | Adhesive suture, Dermabond
| D.7 | Kirurgisk saks med lige spids
| D.7 | Surgical scissors w/straight points
| D.11 | Splintpincet
| D.11 | Forceps, splinter (tweezers)
| D.15 | Absorberbar hæmostatisk gelatinesvamp, ca.1x1x1 cm
| D.15 | Haemostatic absorbable gelatine sponge, approx.1x1x1 cm
| E.1 | Kanylebøtte
| E.1 | Box for contaminated needles
| E.2 | Afspritningssvaps m. isopropylalkohol 70%
| E.2 | Alcohol swaps, isopropyl alcohol 70%
| E.6 | Kanyle, steril til engangsbrug, 0,6 x 30 (~ 23G x 1 1/4) *)
| E.6 | Needle, sterile, disposablesingle use, 0.6 x 30 (~ 23G x 1 1/4) **)
| E.7 | Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 2 ml
| E.7 | Syringes, sterile, single use, Luer, 2 ml
| E.10 | Infusionssæt med gevindtilslutning til E.4, sterile til engangsbrug
| E.10 | Infusion set with threaded connection for E.4, sterile, single use
| J.2 | Elastikbind, ca. 10 cm x 5m
| J.2 | Elastic bandage, approx. 10 cm x 5m
| J.4 | Trekantet tørklæde (Mitella)
| J.4 | Triangular scarf (Mitella)
| J.5 | Sikkerhedsnåle
| J.5 | Safety pins
| J.10 | Fikseringsplaster, Tensoplast, ca. 2 cmx2m
| J.10 | Adhesive tape, Tensoplast, approx. 2 cmx2m
| O.3 | Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning, Kategori C MFAG C
| O.3 | Inventory, Controldocument and Userinstruction, Category C MFAG C
| O.6 | MFAG (Medical First Aid Guide)
| O.6 | MFAG (Medical First Aid Guide)

## Medicine certificate
Medicin certifikat / Medicine Certificat
Dette dokument anses for at udgør skibes medicin certifikat Det attesteres herved at medicin og medicinsk udstyr er efterset og fundet I overensstemmelse med Den Danske Søfartsstyrelses krav jf. Meddelelser A kapitel IX B.
This document is considered to represent ships medications certificate It certifies that medicine and medical equipment has been inspected and found in compliance with the Danish Maritime Authority´s requirement cf. Notes A Chapter IX B
Skibsnavn / Ship Name:
Kaldesignal / Call signal:
IMO nummer / IMO number:
Hjemmehavn / Port of Reg.:
Dato / Date | Rank /Rank | Navn / Name | Underskrift / Signature
Skibsfører / Master
Næste eftersyn / Next inspection
Dato / Date | Rank /Rank | Navn / Name | Underskrift / Signature
Skibsfører / Master
Certifikat for genoplivningsudstyr (A.1) Certificate resuscitation equipment (A.1)
Dette dokument anses for at udgør skibes medicin certifikat Det attesteres herved at mobilegenoplivningsudstyr (A.1) er efterset og fundet I overensstemmelse med Den Danske Søfartsstyrelses krav jf. Meddelelser A kapitel IX B og denne publikation.
This document is considered to represent ships medications certificate It certifies that the Mobile resuscitation equipmen (A.1) has been inspected and found in compliance with the Danish Maritime Authority´s requirement cf. Notes A Chapter IX B and this publication.
Skibsnavn / Ship Name:
Kaldesignal / Call signal:
IMO nummer / IMO number:
Hjemmehavn / Port of Reg.:
Dato / Date | Rank /Rank | Navn / Name | Underskrift / Signature
Skibsfører / Master
Næste eftersyn / Next inspection
Dato / Date | Rank /Rank | Navn / Name | Underskrift / Signature
Skibsfører / Master

## Changes
August 2022
B.14 rettet til B.18 årepresse til massive blødninger
B.14 corrected to B.18 Torniquet for massive bleeding
November 2021
Version nummer rettet
Version number correted
October 2021- Rettelser jf. Bilag II, i EU direktiv 92/29/EØF - Corrections cf. Annex II,of EU directive 92/29/EEC
Tilføjet ark " Id of ship"
Tilføjet B.14 Årepresse til pulsåreblødning
Tilføjet kommentar kolonne til højre for udløbsdatoer
Kolonnen med udløbsdato er nu lys grå- skifter farver når dato indtastes. Brug MM-YYYY
Added sheet "Id of ship"
Added B.14 Torniquet to artieriel bleeding
Added commentent column rigth of expire dates
Collum with expire date is know ligth grey. It changes color when date is inserted. Use MM-YYYY
Marts 2020
Alle ændringer er nu integreret i excel ark
Brugervejledningerne er rette så alt tekst er synlig.
5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 6.3, 9.3 og 12.7 Brugervejleding fjernet,
da medicinen ikke skal være ombord.
Changes is now in a new sheet in the spreatsheet
Userinstructions corrected - all text now visiable.
5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 6.3, 9.3 og 12.7 Userinstruction removed - the medicine do not have to be onboard.
Januar 2017
E.3 Staserem fjernet
E.3 Tornique is removed